## Slide 1: Sveikatos srities pirkimų skyrius
Modulių „žalinimo“ galimybės ir apžvalga
Sveikatos srities pirkimų skyriaus vadovė Dovilė Aleksandravičienė

## Slide 2: Kas yra „žaliasis“ viešasis pirkimas ir kokia jo nauda?
„Žaliasis“ viešasis pirkimas - toks pirkimas, kurio vykdytojas į pirkimo dokumentus įrašo aplinkos apsaugos kriterijus, pasirinkdamas prekes, paslaugas ir darbus įsigyti ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose produkto gyvavimo fazėse, taip skatindamas kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų;
Vykdant „žaliąjį“ pirkimą, teigiamai veikiamas viešasis ir privatus sektorius – skatinama siūlyti įsigyti produktus, kuriuose nėra pavojingų medžiagų, kurių gamybai naudojamos perdirbtos medžiagos, kurie suvartoja mažiau energijos, o jų tarnavimo laikas ilgesnis;

## Slide 3: LRV NUTARIMAS „DĖL ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ TIKSLŲ NUSTATYMO IR ĮGYVENDINIMO“
2021-07-01 LRV nutarimo pakeitimas nustatė, kad visos PO, atlikdamos visus pirkimus, išskyrus pirkimus, vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus, skaičiuojant pagal vertę nuo visų pirkimų:
ne mažiau kaip 10 procentų tokių pirkimų nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 metų pabaigos;
ne mažiau kaip 50 procentų tokių pirkimų – 2022 metais;
ne mažiau kaip 100 procentų tokių pirkimų – kiekvienais metais nuo 2023 metų;
VšĮ CPO LT planuoja iki 2023 metų pasiekti 100 procentų rodiklį -visus pirkimus vykdyti taikant žaliųjų pirkimų reikalavimus;

## Slide 4: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠAS (PRODUKTAI – PREKĖS, PASLAUGOS, DARBAI)
APLINKOS APSAUGOS KRITERIJai, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TURI TAIKYTI PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS
Aplinkos apsaugos kriterijų TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

## Slide 5: PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠAS (VISO – 30 PRODUKTŲ GRUPIŲ)
Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius, kiti raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono
Kitos raštinės prekės
Plonasis popierius
Gaminiai iš perdirbto plastiko
...
30. Medicininė elektros ir elektroninė įranga

## Slide 6: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
XXX SKYRIUS
MEDICININĖ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖ ĮRANGA
67.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
67.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai

## Slide 7: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai – privalomai taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti LR Aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į pagrindinius prekių, paslaugų ar darbų poveikio aplinkai veiksnius;
išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai – pasirinktinai taikomi aukštesnio lygio aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti LR Aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į papildomus prekių, paslaugų ar darbų poveikio aplinkai veiksnius;

## Slide 8: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
Medicininė elektros ir elektroninė įranga
67.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
67.1.1. tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus);
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
67.1.2. tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo;
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: eksploatavimo vadovas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

## Slide 9: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
Medicininė elektros ir elektroninė įranga
67.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
67.1.3. tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
67.1.4. [243]tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.).
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: aprašas apie ketinamus rengti mokymus arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
67.1.5. įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Jei taikoma, tiekėjas, atlikdamas techninę įrangos priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: montavimo procedūros ir profilaktinės techninės priežiūros procedūros aprašas (jei taikoma) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

## Slide 10: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
Medicininė elektros ir elektroninė įranga
67.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
67.1.6. tiekėjas turi įsipareigoti 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti pirkimo vykdytoją apie visuose pagal šią sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad pirkimo vykdytojas galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
67.1.7. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

## Slide 11: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
67.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:
67.2.1. medicininės įrangos energetinio efektyvumo reikalavimai. Balai skiriami už kuo mažesnes sąnaudas E (kWh) per parą ir pagal tūrį m3. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti numatomus įrangos naudojimo per parą pavyzdžius (pritaikytas rekomendacinis scenarijus[247]), o tiekėjas turi nurodyti įrangos naudojimo įvairiais režimais energijos sąnaudas.
Pateikiamas pavyzdys:
Įranga | Režimas | Pritaikytas scenarijus[248] (Pirkimo vykdytojo nurodyti duomenys) valandomis. | Iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus[249] valandomis | Energija naudojimo etape[250] (Tiekėjo nurodyti duomenys) | Energijos sąnaudų (E) apskaičiavimas
Aktyvusis kvėpuojamųjų dujų drėkintuvas | Aktyvusis[251] | T1 = 24 val. | T1 = 24 | P1 | (T1*P1) = E (kWh) per parą
Prie lovos naudojama stebėjimo įranga | Aktyvusis | T1 = 24 val. | T1 = 24 | P1 | T1*P1) = E (kWh) per parą

## Slide 12: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
Medicininė įranga, kuriai taikomi energetinio efektyvumo reikalavimai
Aktyvusis kvėpuojamųjų dujų drėkintuvas
Prie lovos naudojama stebėjimo įranga
EKG (elektrokardiografinė) įranga
(diagnostikos)
Endoskopijos įranga (vaizdo kamera, endoskopas, apšvietimo įrenginys, oro siurblys)
Aukštadažnė chirurginė, diaterminė įranga
Kūdikiams skirti (nuolatinai jungiami) inkubatoriai
Infuzijos ir švirkštiniai siurbliai
Chirurginiai lazeriniai instrumentai, nuolatinės veikos lazeriai
Medicininiai šaldikliai
Medicininiai apšvietimo prietaisai (operacinių lempos)
Pacientų šildymo sistemos (užklotai, pagalvėlės, čiužiniai)

## Slide 13: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
Medicininė įranga, kuriai taikomi energetinio efektyvumo reikalavimai
Ultragarso įranga, išskyrus terapinę įrangą
Vėdintuvai, intensyviosios terapijos vėdintuvai (išskyrus nešiojamuosius vėdintuvus), anesteziniai vėdintuvai (išskyrus namuose naudojamus vėdintuvus)
Rentgeno prietaisai, taip pat prietaisai įskaitant mamografijos įrangą, išskyrus osteoporozės įrangą

## Slide 14: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
Atitiktį energetinio efektyvumo reikalavimams įrodantys dokumentai
Bandymo ataskaita pagal standartą LST EN 50564 „Elektrinė ir elektroninė buitinė ir įstaigų įranga. Mažo energijos suvartojimo matavimas“ (LST EN 50564) (6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 skirsnius) arba lygiavertį standartą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

## Slide 15: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
67.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai
67.2.2. [256]kompiuterinės tomografijos įrangos energinis efektyvumas vertinamas pagal sąnaudas E (kWh) per parą. Balai skiriami už mažesnes energijos sąnaudas per parą. Iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus yra pirkimo vykdytojui skirta rekomendacija, tačiau pirkimo vykdytojas gali pritaikyti naudojimo scenarijų atsižvelgdamas į konkrečius poreikius
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymo ataskaita, parengta pagal tomografijos įrangai taikomą COCIR SRI dokumentą (www.cocir.org/site/index.php?id=46) arba lygiavertį standartą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

## Slide 16: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
67.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai
67.2.3. [258]hemodializės įrenginių energinis efektyvumas vertinamas pagal energijos sąnaudas per procedūrą (E (kwh) per procedūrą). Balai skiriami už mažesnes energijos sąnaudas per procedūrą (E (kwh) per procedūrą)
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymo ataskaita, parengta pagal standartą LST EN 50564 (6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 skirsniai) arba kitą lygiavertį standartą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

## Slide 17: 2011-06-28 LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-508
67.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai
67.2.4. [259]magnetinio rezonanso tomografijos įrangos energinis efektyvumas vertinamas pagal energijos sąnaudas per parą (E (kWh) per parą). Balai skiriami už mažesnes energijos sąnaudas per parą (E (kWh) per parą). Pirkimo vykdytojas turi nurodyti numatomo įrangos naudojimo per parą pavyzdžius (pritaikytas scenarijus), o tiekėjas turi nurodyti įrangos įvairių režimų energijos sąnaudas. Iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus yra pirkimo vykdytojui skirta rekomendacija, tačiau pirkimo vykdytojas gali pritaikyti naudojimo scenarijų atsižvelgdamas į konkrečius poreikius

## Slide 18: APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO TVARKA
PIRKIMAS LAIKOMAS ŽALIUOJU PIRKIMU, KAI:
rengiant technines specifikacijas ir (ar)
nustatant minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus ir (ar)
nustatant pasiūlymų vertinimo kriterijus ir (ar)
nustatant pirkimo sutarties vykdymo sąlygas
yra tenkinamas bent vienas iš toliau nurodytų 4 kriterijų:

## Slide 19: APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO TVARKA
1. Perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris yra įtrauktas į Produktų, kurių viešiesiems pirkimas ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą (toliau – produktų sąrašas), atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus
2. Perkamas produktas, nepriklausomai nuo to, ar jis įtrauktas į produktų sąrašą, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas);

## Slide 20: APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO TVARKA
3. Perkamai paslaugai ar darbui, nepriklausomai nuo to, ar jis įtrauktas į produktų sąrašą, tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais;

## Slide 21: APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO TVARKA
4. Perkant produktą, kuris nėra įtrauktas į produktų sąrašą, pirkimo vykdytojas gali savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant bent vieną iš žemiau numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:
4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;
4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;
4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;
4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;
4.5. prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

## Slide 22: 2022 m. nauji ir atnaujinami Sveikatos srities skyriaus moduliai
Prekių ir paslaugų pirkimų grupės vadovė Laima Vilemaitė